| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАЛТИКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ Yҙәк урамы,43, Балтика ауылы,452415 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛТИЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Центральная, 43, с. Балтика,452415 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26 » декабрь 2025 й.               № 12-164                    «26» декабря 2025 г.

Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район

Республики Башкортостан на 2026 – 2037 годы

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан на 2026– 2037 годы» (далее Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию сельского поселения Балтийский сельсовет на 2026-2037 годы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения  Балтийский  сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан baltiysk.sp-iglino.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                          И.М.Бугвин

Утверждена постановлением Администрации

сельского поселения Балтийский сельсовет

№ 12-164 от 26 декабря 2025 года

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Балтийский сельсовет

на 2026-2037 годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Балтийский сельсовет на 2026-2037 годы

Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Балтийский сельсовет на 2026-2037 годы

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Сельское поселение Балтийский сельсовет

1.1. Краткая характеристика Сельского поселения Балтийский сельсовет

1.2. Характеристикакоммунальной инфраструктурысельского поселения Балтийский сельсовет

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы.

Приложение:

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Балтийский сельсовет на 2026-2037 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Балтийский сельсовет на 2026-2037 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Балтийский сельсовет Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Балтийский сельсовет Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. |
| Контроль за реализацией программы | Администрация сельского поселения Балтийский сельсовет Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Балтийский сельсовет Муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2026-2037 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2026-2037 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии; Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Балтийский сельсовет

1.1. Краткая характеристика Сельского поселения Балтийский сельсовет

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что сельское поселение Балтийский сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов.

Муниципальное образование Балтийский сельсовет расположено в Юго-Восточной части Республики Башкортостан в зоне лесостепи с континентальным климатом, характеризующимся избыточным увлажнением, прохладным летом, умеренно холодной зимой.

На территории Сельского поселения Балтийский сельсовет проживают 1500 жителей.

Расстояние до районного центра - 20км, до столицы Республики Башкортостан г. Уфа 44 км., до ближайшей железнодорожной станции (Тавтиманово ) – 12 км.

В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов.

В поселении преобладают одноэтажные деревянные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Сельского поселения Балтийский сельсовет характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития сельского поселения Балтийский сельсовет

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1572 | 1565 | 1500 |
| Число родившихся, человек | 10 | 6 | 8 |
| Число умерших, человек | 34 | 16 | 13 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | 24 | 10 | 5 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Сельского поселения Балтийский сельсовет имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Балтийский сельсовет

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения   сельсовет по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения -1;

Газоснабжения – 1;

Теплоснабжения –1.

Общий жилищный фонд сельского поселения (2025г.) – 900 домов, общей площадью – 45,000 тыс. кв.м.

Степень благоустройства жилого фонда в сельском поселении не высокая.

Водоснабжение.

Водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан осуществляется из индивидуальных колодцев, неглубокие индивидуальные скважины) и общественного водопользования (родник в д.Субакаево).

Для пожаротушения используются пруды и речки.

Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора    сельского поселения Балтийский сельсовет осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций 10/04, кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС-35/10, расположенной в с.  Балтика.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения;

-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- реконструкция и капитальный ремонт ЛЭП и распределительных сетей по населённым пунктам.

Газификация и центральное отопление

В настоящее время газоснабжение потребителей сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан осуществляется в с.Балтика; д.Буденновский; д.Загорское; д.Ленинское, д.Субакаево. Газифицированные домовладения в с.Балтика – 70%, д.Буденновский -50%, д.Загорское – 40 %, д.Ленинское – 70 %, д.Субакаево- 70%.

Газоснабжение осуществляется от ГРП, расположенных в населенных пунктах, ГРП и ПГБ в центре населенного пункта с.Балтика. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. Газораспределение в населенных пунктах производится по газопроводам низкого и высокого давления. Техническое состояние ГРП по данным администрации удовлетворительное.

Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляет МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Собранные отходы вывозятся на полигон временного хранения отходов     с. Черкасы.

Необходимо   провести ремонт контейнерных площадок натерритории поселения, а также обязать каждое предприятие, учреждения и организации установить контейнеры для сбора мусора.

Анализ текущего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения  Балтийский сельсовет.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2037 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

1.Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

2.Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

3.Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

4.Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

5.Сроки реализации мероприятий Программы определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

6.Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства районного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из районного бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров(евро)

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Республикой Башкортостан, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ и Совет депутатов сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район РБ.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | местный бюджет, республиканский бюджет | 140* | 150* | 150* | 150* | 150* | 150* | 160* | 160* | 200* | 200* | 200* | 200* |  |
| 3 | Вывоз и размещение отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение мусорных контейнеров ( евро) для сбора мусора на улицах, ремонт контейнерных площадок | местный бюджет | 120* | 120* | 105* | 50* | 50* | 30* | 30* |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 260 | 270 | 255 | 200 | 200 | 180 | 190 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |

* по мере поступления денежных средств